**一级主体结构工程现场检测设备配置表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器名称** | **台（套）/数** | **备注** |
| 1 | 回弹仪 | 20 | 其中5台（4.5J或5.5J） |
| 2 | 非金属超声仪 | 2 |  |
| 3 | 2000kN压力机 | 1 |  |
| 4 | 拔出仪（拔出法） | 2 |  |
| 5 | 钢筋探测仪 | 2 |  |
| 6 | 拉拔仪（后锚固） | 2 |  |
| 7 | 经纬仪 | 1 |  |
| 8 | 水准仪 | 1 |  |
| 9 | 全站仪 | 1 |  |
| 10 | 刻度放大镜 | 1 |  |
| 11 | 原位轴压仪 | 1 |  |
| 12 | 砂浆贯入仪 | 2 | 必须有其中两种或两种以上种类的仪器设备 |
| 砂浆点荷仪 | 2 |
| 砂浆推出仪 | 1 |
| 砂浆回弹仪 | 3 |
| 13 | 多功能拉拔仪(饰面砖) | 2 |  |
| 14 | 混凝土取芯机 | 2 |  |