**一级建筑节能检测设备配置表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器名称** | **台（套）数** | **备注** |
| 1 | 外墙外保温耐候性实验装置 | 1 |  |
| 2 | 风机盘管试验台 | 1 |  |
| 3 | 散热器热工性能试验台 | 1 |  |
| 4 | 建筑外窗三性检测实验装置（气密性、水密、抗风压） | 1 |  |
| 5 | 建筑外窗保温性能检测装置 | 1 |  |
| 6 | 现场外窗气密性检测装置 | 2 |  |
| 7 | 电子万能试验机 | 1 |  |
| 8 | 压力试验机 | 1 |  |
| 9 | 拉拔试验仪 | 3 |  |
| 10 | 试件养护室（箱） | 1 |  |
| 11 | 现场传热系数检测仪 | 2 |  |
| 12 | 导热系数检测仪 | 1 |  |
| 13 | 风量罩 | 1 |  |
| 14 | 照度计 | 1 |  |
| 15 | 钳形功率因素分析仪 | 1 |  |
| 16 | 智能电阻测试仪 | 1 |  |
| 17 | 温湿度巡检仪 | 1 |  |
| 18 | 噪声级 | 1 |  |
| 19 | 超声波流量计 | 1 |  |
| 20 | 二等标准温度计 | 1 |  |
| 21 | 分析天平 | 1 |  |
| 22 | 电子天平 | 1 |  |
| 23 | 露点仪 | 1 |  |
| 24 | 低温冰箱 | 1 |  |
| 25 | 干燥箱 | 1 |  |
| 26 | 可燃性试验炉 | 1 |  |
| 27 | 氧指数测定仪 | 1 |  |
| 28 | 游标卡尺 | 1 |  |
| 29 | 外径千分尺 | 1 |  |
| 30 | 分光光度计 | 1 |  |
| 31 | 台秤 | 1 |  |
| 32 | 压力表 | 1 |  |
| 33 | 辐照度测试仪 | 1 |  |
| 34 | 建材不燃性试验炉 | 1 |  |
| 35 | 建材制品燃烧热值试验装置  | 1 |  |
| 36 | 建材制品单体燃烧试验装置 | 1 |  |