一级见证取样检测设备配置表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器名称** | **台（套）数** | **备注** |
| 1 | 负压筛析仪 | 1 |  |
| 2 | 试验筛（0.045mm，0.08mm） | 1 |  |
| 3 | 透气仪勃氏透气仪 | 1 |  |
| 4 | 烘干箱 | 1 |  |
| 5 | 秒表 | 1 |  |
| 6 | 李氏瓶 | 1 |  |
| 7 | 恒温水浴锅 | 1 |  |
| 8 | 水泥净浆搅拌机 | 1 |  |
| 9 | 标准法维卡仪 | 1 |  |
| 10 | 雷氏夹 | 6 |  |
| 11 | 雷氏夹膨胀测定仪 | 1 |  |
| 12 | 量筒或滴定管 | 1 |  |
| 13 | 沸煮箱 | 1 |  |
| 14 | 温湿度计 | 3 |  |
| 15 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 |  |
| 16 | 试模40mm×40mm×160mm | 18（套） |  |
| 17 | 水泥胶砂振实台 | 1 |  |
| 18 | 恒温恒湿标准养护箱 | 1 |  |
| 19 | 恒温水养护箱 | 1 |  |
| 20 | 抗折强度试验机 | 1 |  |
| 21 | 300kN恒应力抗压强度试验机 | 1 |  |
| 22 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 1 |  |
| 23 | 卡尺游标卡尺 | 1 |  |
| 24 | 100kN万能试验机 | 1 |  |
| 25 | 300kN万能试验机 | 1 |  |
| 26 | 1000kN万能试验机 | 1 |  |
| 27 | 1m钢直尺 | 1 |  |
| 28 | 游标卡尺 | 1 |  |
| 29 | 线材反复弯曲试验机 | 1 |  |
| 30 | 残余变形测试仪 | 1 |  |
| 31 | 打点机 | 1 |  |
| 32 | 砂试验筛 | 1（套） |  |
| 33 | 三片或四片叶轮搅拌器 | 1 |  |
| 34 | 5mL移液管 | 1 |  |
| 35 | 2mL移液管 | 1 |  |
| 36 | 1L容量瓶 | 1 |  |
| 37 | 温度计 | 1 |  |
| 38 | 1L容量筒 | 1 |  |
| 39 | 300kN压力试验机 | 1 |  |
| 40 | 受压钢模（人工砂压碎值） | 1 |  |
| 41 | 石试验筛 | 1（套） |  |
| 42 | 1000mL磨口广口瓶（带玻璃片） | 1 |  |
| 43 | 容量筒 | 1（套） |  |
| 44 | 针状规准仪、片状规准仪 | 各1 |  |
| 45 | 压碎值指标测定仪 | 1 |  |
| 46 | 60L强制式搅拌机 | 1 |  |
| 47 | 维勃稠度仪 | 1 |  |
| 48 | 坍落度仪 | 1 |  |
| 49 | 贯入阻力仪 | 1 |  |
| 50 | 含气量测定仪 | 1 |  |
| 51 | 1m×1m混凝土振动台 | 1 |  |
| 52 | 试模（抗压、抗折、抗渗、快冻法、收缩） | 多套 |  |
| 53 | 2000kN压力试验机 | 1 |  |
| 54 | 抗折试验装置 | 1 |  |
| 55 | 混凝土抗渗仪 | 3 |  |
| 56 | 标准养护室装置 | 1 |  |
| 57 | 冻融试验箱（慢冻） | 1 |  |
| 58 | 快速冻融试验机 | 1 |  |
| 59 | 混凝土收缩议 | 1 |  |
| 60 | 恒温恒湿箱 | 1 |  |
| 61 | 砂浆稠度测定仪 | 1 |  |
| 62 | 击实仪 | 1 |  |
| 63 | 环刀 | 多套 |  |
| 64 | 高温炉 | 1 |  |
| 65 | 密度测定器（灌砂法） | 1 |  |
| 66 | 纵向限制器 | 3组 |  |
| 67 | 测量仪 | 1 |  |
| 68 | 砖用卡尺 | 1 |  |
| 69 | 水平尺 | 1 |  |
| 70 | 试样制备试模 | 2套 |  |
| 71 | 试样制备搅拌设备 | 1 |  |
| 72 | 试样制备振动设备 | 1 |  |
|  73 | 蒸煮箱 | 1 |  |
| 74 | 冻融试验机 | 1 |  |
| 75 | 陶瓷砖吸水率真空装置 | 1 |  |
| 76 | 数显陶瓷砖抗折试验机 | 1 |  |
| 77 | 烘箱或抗热震性测定仪 | 1 |  |
| 78 | 电子拉力试验机 | 1 |  |
| 79 | 不透水仪 | 1 |  |
| 80 | 低温柔度机械弯曲装置 | 1 |  |
| 81 | 弯折板 | 1 |  |
| 82 | 测厚计 | 1 |  |
| 83 | 分析天平 | 1 |  |
| 84 | 电子天平 | 1 |  |
| 85 | 秤 | 1 |  |
| 86 | 天平 | 1 |  |
| 87 | 天平 | 1 |  |
| 88 | 台秤 | 1 |  |
| 89 | 天平 | 1 |  |
| 90 | 建筑外窗三性检测实验装置（气密性、水密、抗风压） | 1 |  |