建筑智能化检测仪器设备配置表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器名称** | **台（套）/数** | **备注** |
| 1 | 数字/模拟CATV分析仪 | 1 |  |
| 2 | 模拟呼叫器 | 1 |  |
| 3 | 信号发生器 | 1 |  |
| 4 | 音频分析仪 | 1 |  |
| 5 | 音频信号发生器 | 1 |  |
| 6 | 声级计 | 1 |  |
| 7 | 直流电压表 | 1 |  |
| 8 | 多功能误码测试仪 | 1 |  |
| 9 | 视频场强仪 | 1 |  |
| 10 | 笔记本电脑 | 1 |  |
| 11 | 智能网络分析仪 | 1 |  |
| 12 | 电源质量分析仪 43B或与其同等功能 | 1 |  |
| 13 | 红外测温仪 FLUKE63 或与其同等功能 | 1 |  |
| 14 | 湿度表 德国435 或与其同等功能 | 1 |  |
| 15 | 风速、风压计、照度计 | 1 |  |
| 16 | 秒表 | 1 |  |
| 17 | 便携式超声波流量计数字万用表 FLUKE289或与其同等功能 | 1 |  |
| 18 | 红外热成像仪 | 1 |  |
| 19 | 超声波泄漏/放电检测仪 | 1 |  |
| 20 | 高压兆欧表 | 1 |  |
| 21 | 红外温度计 | 1 |  |
| 22 | 建筑消防设施检测箱/消防工程检测箱 | 1 |  |
| 23 | 消火栓系统试水检测装置 | 1 |  |
| 24 | 漏电电流测试仪 | 1 |  |
| 25 | 可燃气体报警器 | 1 |  |
| 26 | 风速计 | 1 |  |
| 27 | 声级计 | 1 |  |
| 28 | 秒表 | 1 |  |
| 29 | 视频场强仪 | 1 |  |
| 30 | 信号发生器 | 1 |  |
| 31 | 示波器 | 1 |  |
| 32 | 数字电缆测试仪 | 1 |  |
| 33 | 光纤测试套件 | 1 |  |
| 34 | 智能网络测试仪 | 1 |  |
| 35 | 电能质量分析仪 | 1 |  |
| 36 | 万用表 | 1 |  |
| 37 | 耐压绝缘联合测试仪 | 1 |  |
| 38 | 接地电阻测试仪 | 1 |  |
| 39 | 游标卡尺 | 1 |  |
| 40 | 声级计 | 1 |  |
| 41 | 声级计 | 1 |  |
| 42 | 电磁辐射测量仪 | 1 |  |
| 43 | 照度计 | 1 |  |
| 44 | CO测量仪 | 1 |  |
| 45 | CO2测量仪 | 1 |  |
| 46 | 风速计 | 1 |  |
| 47 | 照度计 | 1 |  |
| 48 | 频谱分析仪 | 1 |  |